Утверждаю:

Глава муниципального образования

«Родниковское городское поселение»   Родниковского муниципального района

_______________________А.Б. Малов.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

I	.Адрес многоквартирного дома         Первый Рабочий поселок,81

2.Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

___________________________________________________________________________________

3.Серия, тип постройки         кирпичный

4.Год постройки 1967

5.Степень износа по данным государственного технического учета

6.Степень фактического износа 30,27%

7.Год последнего капитального ремонта

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным или подлежащим

сносу

9.Количество этажей два

10.Наличие подвала  нет

I1	.Наличие цокольного этажа   нет

12.Наличие мансарды  нет

13.Наличие мезонина  нет

14.Количество квартир 8

15.Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

____________________________________________________________________________________16.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в   многоквартирном доме

непригодными для проживания

17.Перечень жилых помещений, признанных непригодными для   проживания (с указанием реквизитов   правовых       актов   о   признании   жилых       помещений   непригодными   для

проживания)

18.Строительный объем	куб.м

19.Площадь:

а)многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными

клетками   307,96 кв.м

б)	жилых помещений (общая площадь квартир) 307,96 кв.м

в)	нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме )	кв.м

г)	помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав

общего имущества в многоквартирном доме)	кв.м

20.Количество лестниц	шт.

21.Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 33,2 кв.м

22.Уборочная площадь общих коридоров	кв.м

23 .Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи,

чердаки, технические подвалы)	кв.м

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества   многоквартирного

Дома 231  кв.м

25.Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 37:15:01  19  01:0012

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № | Наименование конструктивных | Описание элементов | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | элементов | (материал, конструкция | элементов общего |
|  |  | или система, | имущества |
|  |  | отделка и прочее) | многоквартирного дома |
| 1. | Фундамент | Кирпичный | Требуется ремонт |
| 2. | Наружные и внутренние | Кирпичные |  |
|  | капитальные стены |  |  |
| 3. | Перегородки |  |  |
| 4. | Перекрытия: | ж/бетонные |  |
|  | чердачные | деревянный |  |
|  | междуэтажные |  |  |
|  | подвальные |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 5. | Крыша | шифер | Требуется ремонт |
| 6. | Полы |  |  |
| 7. | Проемы: |  | Требуется ремонт |
|  | окна |  |  |
|  | двери |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  | внутренняя |  | Требуется ремонт |
|  | наружная |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, |  |  |
|  | санитарно-техническое и иное |  |  |
|  | оборудование: |  |  |
|  | ванны напольные |  |  |
|  | электроплиты |  |  |
|  | телефонные сети |  |  |
|  | оборудование сети проводного |  |  |
|  | радиовещания | имеется |  |
|  | сигнализация |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |
|  | лифт |  |  |
|  | вентиляция | имеется |  |
|  | (другое) |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные |  |  |
|  | коммуникации и оборудование для |  |  |
|  | предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | электроснабжение |  |  |
|  | холодное водоснабжение |  |  |
|  | горячее водоснабжение |  |  |
|  | водоотведение |  | Заменить канализац.трубы |
|  | газоснабжение |  | Замена системы |
|  | отопление (от внешних котельных) |  |  |
|  | отопление (от домовой котельной) |  |  |
|  | печи |  |  |
|  | калориферы |  |  |
|  | АГВ |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 11. | Крыльца |  |  |

___________________________________________________________________________________

(Должность, ФИО руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

(подпись)	                                               (ФИО)

"	"	20	г.                МП.