Утверждаю:

Глава муниципального образования

«Родниковское городское поселение»   Родниковского муниципального района

_______________________А.Б. Малов.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

I	.Адрес многоквартирного дома         ул.Любимова,34

2.Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

___________________________________________________________________________________

3.Серия, тип постройки

4.Год постройки 1932

5.Степень износа по данным государственного технического учета

6.Степень фактического износа 56,7%

7.Год последнего капитального ремонта

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным или подлежащим

сносу _____________________________________________________________________________

9.Количество этажей 3

10.Наличие подвала  нет

I1	.Наличие цокольного этажа нет

12.Наличие мансарды  нет

13.Наличие мезонина  нет

14.Количество квартир 54

15.Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества      1

____________________________________________________________________________________16.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в   многоквартирном доме

непригодными для проживания

17.Перечень жилых помещений, признанных непригодными для   проживания (с указанием реквизитов   правовых       актов   о   признании   жилых       помещений   непригодными   для

проживания)

18.Строительный объем   9238  в том числе магазин -1216 куб.м

19.Площадь:

а)многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными

клетками   2098  кв.м

б)	жилых помещений (общая площадь квартир) 1655 кв.м

в)	нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме )	кв.м

г)	помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав

общего имущества в многоквартирном доме)	кв.м

20.Количество лестниц 5	шт.

21.Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  кв.м

22.Уборочная площадь общих коридоров	кв.м

23 .Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи,

чердаки, технические подвалы)	кв.м

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества   многоквартирного

дома 1038 кв.м

25.Кадастровый номер земельного участка (при его наличии ) 37:15:01  17  01:0003

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № | Наименование конструктивных | Описание элементов | Техническое состояние |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | элементов | (материал, конструкция | элементов общего |  |
|  |  | или система, | имущества |  |
|  |  | отделка и прочее) | многоквартирного дома |  |
| 1. | Фундамент | Кирпично-ленточный | Не удовл. |  |
| 2. | Наружные и внутренние | кирпичные | Не удовл. |  |
|  | капитальные стены |  |  |  |
| 3. | Перегородки | Тесовые оштукатуренные | Не удовл. |  |
| 4. | Перекрытия: |  |  |  |
|  | чердачные | Деревянные отепл. | Удовл. |  |
|  | междуэтажные |  |  |  |
|  | подвальные |  |  |  |
|  | (другое) |  |  |  |
| 5. | Крыша | железная по обрешетке | Не удовл. |  |
| 6. | Полы | дощатые | Удовл. |  |
| 7. | Проемы: |  |  |  |
|  | окна | Двойные створчатые | Удовл. |  |
|  | двери | филенчатые | Удовл. |  |
|  | (другое) |  |  |  |
| 8. | Отделка | штук-ка стен, потолков | Удовл. |  |
|  | внутренняя | Окраска проемов |  |  |
|  | наружная |  |  |  |
|  | (другое) |  |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, |  |  |  |
|  | санитарно-техническое и иное |  |  |  |
|  | оборудование: |  |  |  |
|  | ванны напольные |  |  |  |
|  | электроплиты |  |  |  |
|  | телефонные сети | имеется |  |  |
|  | оборудование сети проводного |  |  |  |
|  | радиовещания | имеется |  |  |
|  | сигнализация |  |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |  |
|  | лифт |  |  |  |
|  | вентиляция | имеется |  |  |
|  | (другое) |  |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные |  |  |  |
|  | коммуникации и оборудование для |  |  |  |
|  | предоставления коммунальных услуг: |  |  |  |
|  | электроснабжение | имеется |  |  |
|  | холодное водоснабжение | имеется | Замена системы |  |
|  | горячее водоснабжение |  |  |  |
|  | водоотведение | имеется |  |  |
|  | газоснабжение | имеется |  |  |
|  | отопление (от внешних котельных) | имеется | Замена системы |  |
|  | отопление (от домовой котельной) |  |  |  |
|  | печи |  |  |  |
|  | калориферы |  |  |  |
|  | АГВ |  |  |  |
|  | (другое) |  |  |  |
| 11. | Крыльца | Вх.площадка |  |  |

_________________________________________________________________________________________

(Должность, ФИО руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

(подпись)	                                               (ФИО)

"	"	20	г.

МП.