Утверждаю:

Глава муниципального образования

«Родниковское городское поселение»   Родниковского муниципального района

_______________________А.Б. Малов.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

I	.Адрес многоквартирного дома         ул.Техническая,5

2.Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

___________________________________________________________________________________

3.Серия, тип постройки

4.Год постройки 1922

5.Степень износа по данным государственного технического учета

6.Степень фактического износа 100 %

7.Год последнего капитального ремонта

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным или подлежащим

сносу _____________________________________________________________________________

9.Количество этажей 1

10.Наличие подвала  нет

I1	.Наличие цокольного этажа   нет

12.Наличие мансарды    нет

13.Наличие мезонина   нет

14.Количество квартир 8

15.Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества    нет

____________________________________________________________________________________16.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в   многоквартирном доме

непригодными для проживания

17.Перечень жилых помещений, признанных непригодными для   проживания (с указанием реквизитов   правовых       актов   о   признании   жилых       помещений   непригодными   для

проживания)

18.Строительный объем1353	куб.м

19.Площадь:

а)многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными

клетками   344,60 кв.м

б)	жилых помещений (общая площадь квартир) 344,60 кв.м

в)	нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме )	кв.м

г)	помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав

общего имущества в многоквартирном доме)	кв.м

20.Количество лестниц   5    	шт.

21.Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) кв.м

22.Уборочная площадь общих коридоров	кв.м

23 .Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи,

чердаки, технические подвалы)	кв.м

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества   многоквартирного

дома 3940  кв.м

25.Кадастровый номер земельного участка (при его наличии ) 37:15:01  16  08:0006

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № | Наименование конструктивных | Описание элементов | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | элементов | (материал, конструкция | элементов общего |
|  |  | или система, | имущества |
|  |  | отделка и прочее) | многоквартирного дома |
| 1. | Фундамент | кирпично-ленточный | Требуется ремонт |
| 2. | Наружные и внутренние | бревенчатые | Требуется ремонт |
|  | капитальные стены |  |  |
| 3. | Перегородки | Капит.стена |  |
| 4. | Перекрытия: |  |  |
|  | чердачные | Деревян.отеплен.. | Требуется ремонт |
|  | междуэтажные |  |  |
|  | подвальные |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 5. | Крыша | Железо по обрешетке | Замена отдельных листов |
| 6. | Полы | Дощатые окрашенные. | металлической кровли |
| 7. | Проемы: |  |  |
|  | окна | Двойные створные | Требуется ремонт |
|  | двери | филенчатые |  |
|  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка | Штукатурка стен, |  |
|  | внутренняя | Окраска проемов | Требуется ремонт |
|  | наружная |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, |  |  |
|  | санитарно-техническое и иное |  |  |
|  | оборудование: |  |  |
|  | ванны напольные |  |  |
|  | электроплиты |  |  |
|  | телефонные сети | имеется |  |
|  | оборудование сети проводного |  |  |
|  | радиовещания | имеется |  |
|  | сигнализация |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |
|  | лифт |  |  |
|  | вентиляция | имеется |  |
|  | (другое) |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные |  |  |
|  | коммуникации и оборудование для |  |  |
|  | предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | электроснабжение | имеется |  |
|  | холодное водоснабжение | имеется | Ремонт системы |
|  | горячее водоснабжение | имеется | Ремонт системы |
|  | водоотведение | имеется |  |
|  | газоснабжение | имеется |  |
|  | отопление (от внешних котельных) | имеется |  |
|  | отопление (от домовой котельной) |  |  |
|  | печи |  |  |
|  | калориферы |  |  |
|  | АГВ |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 11. | Крыльца | Вх.площадка |  |

___________________________________________________________________________________

(Должность, ФИО руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

(подпись)	                                               (ФИО)

"	"	20	г.               МП.