Утверждаю:

Глава муниципального образования

«Родниковское городское поселение»   Родниковского муниципального района

_______________________А.Б. Малов.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

I	.Адрес многоквартирного дома         Машиностроитель, 3

2.Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

___________________________________________________________________________________

3.Серия, тип постройки

4.Год постройки 1989

5.Степень износа по данным государственного технического учета

6.Степень фактического износа 11,61%

7.Год последнего капитального ремонта

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным или подлежащим

сносу _____________________________________________________________________________

9.Количество этажей 9

10.Наличие подвала

I1	.Наличие цокольного этажа

12.Наличие мансарды  нет

13.Наличие мезонина  нет

14.Количество квартир 106

15.Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

____________________________________________________________________________________16.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в   многоквартирном доме

непригодными для проживания

17.Перечень жилых помещений, признанных непригодными для   проживания (с указанием реквизитов   правовых       актов   о   признании   жилых       помещений   непригодными   для

проживания)

18.Строительный объем     в том числе магазин    куб.м

19.Площадь:

а)многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными

клетками     кв.м

б)	жилых помещений (общая площадь квартир) 6163.3 кв.м

в)	нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме )	кв.м

г)	помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав

общего имущества в многоквартирном доме)	кв.м

20.Количество лестниц 3	шт.

21.Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  кв.м

22.Уборочная площадь общих коридоров	кв.м

23 .Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи,

чердаки, технические подвалы)	кв.м

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества   многоквартирного

дома  кв.м

25.Кадастровый номер земельного участка (при его наличии )

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № | Наименование конструктивных | Описание элементов | Техническое состояние |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | элементов | (материал, конструкция | элементов общего |  |
|  |  | или система, | имущества |  |
|  |  | отделка и прочее) | многоквартирного дома |  |
| 1. | Фундамент | свайный |  |  |
| 2. | Наружные и внутренние | Ж.б панели | Ремонт меж.пан. швов |  |
|  | капитальные стены |  |  |  |
| 3. | Перегородки | панели |  |  |
| 4. | Перекрытия: |  |  |  |
|  | чердачные | Ж.б панели |  |  |
|  | междуэтажные |  |  |  |
|  | подвальные |  |  |  |
|  | (другое) |  |  |  |
| 5. | Крыша | линокром | удовл. |  |
| 6. | Полы |  | Удовл. |  |
| 7. | Проемы: |  |  |  |
|  | окна | Двойные створчатые | Удовл. |  |
|  | двери | филенчатые | Удовл. |  |
|  | (другое) |  |  |  |
| 8. | Отделка |  | Удовл. |  |
|  | внутренняя |  |  |  |
|  | наружная |  |  |  |
|  | (другое) |  |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, |  |  |  |
|  | санитарно-техническое и иное |  |  |  |
|  | оборудование: |  |  |  |
|  | ванны напольные |  |  |  |
|  | электроплиты |  |  |  |
|  | телефонные сети | имеется |  |  |
|  | оборудование сети проводного |  |  |  |
|  | радиовещания | имеется |  |  |
|  | сигнализация |  |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |  |
|  | лифт | имеется |  |  |
|  | вентиляция | имеется |  |  |
|  | (другое) |  |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные |  |  |  |
|  | коммуникации и оборудование для |  |  |  |
|  | предоставления коммунальных услуг: |  |  |  |
|  | электроснабжение | имеется |  |  |
|  | холодное водоснабжение | имеется |  |  |
|  | горячее водоснабжение |  |  |  |
|  | водоотведение | имеется |  |  |
|  | газоснабжение | имеется |  |  |
|  | отопление (от внешних котельных) | имеется |  |  |
|  | отопление (от домовой котельной) |  |  |  |
|  | печи |  |  |  |
|  | калориферы |  |  |  |
|  | АГВ |  |  |  |
|  | (другое) |  |  |  |
| 11. | Крыльца | Вх.площадка |  |  |

_________________________________________________________________________________________

(Должность, ФИО руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

(подпись)	                                               (ФИО)

"	"	20	г.

МП.