Утверждаю:

Глава муниципального образования

«Родниковское городское поселение»   Родниковского муниципального района

_______________________А.Б. Малов.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  ул.Кирова,14

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _

__________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ______________________________________

4. Год постройки  1960 г.

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ____________________________________________________________

__________________________________________________________________

6. Степень фактического износа 36,53%

7. Год последнего капитального ремонта _______________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу _____________________________________

9. Количество этажей             2

10. Наличие подвала                 нет

11. Наличие цокольного этажа          нет

12. Наличие мансарды            нет

13. Наличие мезонина            нет

14. Количество квартир    24

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества _ нет__

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания _______________

__________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) _____________________

18. Строительный объем      3531    куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками     826,3  кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  827,4 кв. м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

___________________ кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ___________________ кв. м

20. Количество лестниц          2  шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)    72,4 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ________

___________ кв. м

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома 784 кв.м

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)37:15:01  05 06:0011

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое Состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Бутово ленточный | Требуется ремонт |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные | Требуется ремонт |
| 3. Перегородки |  |  |
| 4. Перекрытия чердачные междуэтажные подвальные (другое) | ж/бетонные |  |
| 5. Крыша | Шиферная по обрешетке | Требуется ремонт |
| 6. Полы | дощатые | Произвести выборочный ремонт полов(2 кв.м) |
| - Проемы: окна двери (другое) | Двойные (створчатые) филенчатые | Произвести ремонт балконов (12шт),замену оконных блоков(3шт),ремонт дверного блока в 1 подъезде |
| 8. Отделка внутренняя наружная (другое) | Штукатурка стен,потолки,окраска | Покрасить фасад 700 кв.м |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: ванны напольные электроплиты телефонные сети оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция (другое) | имеется |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) (от домовой котельной) Печи Калориферы АГВ (другое) | Имеется Имеется Имеется Имеется имеется | Замена системы |
| 11. Крыльца | Входная площадка | Восстановить отмостки(90м2) изготовить козырьки(3шт),выполнить цементную стяжку |

__________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления,

__________________________________________________________________

уполномоченного устанавливать техническое состояние

__________________________________________________________________

многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_____________ 				______________________

(подпись)          					(ф.и.о.)

"__" _____________ 20_ г.

М.П.