Утверждаю:

Глава муниципального образования

«Родниковское городское поселение»   Родниковского муниципального района

_______________________А.Б. Малов.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

I	.Адрес многоквартирного дома         мкр.60 лет Октября,3

2.Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

___________________________________________________________________________________

3.Серия, тип постройки         кирпичный

4.Год постройки 1985

5.Степень износа по данным государственного технического учета

6.Степень фактического износа 16%

7.Год последнего капитального ремонта

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным или подлежащим

сносу _____________________________________________________________________________

9.Количество этажей 9

10.Наличие подвала      имеется

I1	.Наличие цокольного этажа   отсутствует

12.Наличие мансарды   отсутствует

13.Наличие мезонина    отсутствует

14.Количество квартир 144

15.Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

____________________________________________________________________________________16.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в   многоквартирном доме

непригодными для проживания

17.Перечень жилых помещений, признанных непригодными для   проживания (с указанием реквизитов   правовых       актов   о   признании   жилых       помещений   непригодными   для

проживания)

18.Строительный объем 37543 куб.м

19.Площадь:

а)многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными

клетками   8501,9  кв.м

б)	жилых помещений (общая площадь квартир) 7708,8 кв.м

в)	нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме )	кв.м

г)	помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав

общего имущества в многоквартирном доме)	кв.м

20.Количество лестниц 4 шт.

21.Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 581,2 кв.м

22.Уборочная площадь общих коридоров    кв.м

23 .Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи,

чердаки, технические подвалы)	кв.м

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества   многоквартирного

дома 735  кв.м

25.Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 37:15:01  21 04:0003

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № | Наименование конструктивных | Описание элементов | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | элементов | (материал, конструкция | элементов общего |
|  |  | или система, | имущества |
|  |  | отделка и прочее) | многоквартирного дома |
| 1. | Фундамент | ленточный |  |
| 2. | Наружные и внутренние | панельные |  |
|  | капитальные стены |  |  |
| 3. | Перегородки | панельные |  |
| 4. | Перекрытия: |  |  |
|  | чердачные | ж/бетонные |  |
|  | междуэтажные | ж/бетонные |  |
|  | подвальные |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 5. | Крыша | линокром |  |
| 6. | Полы | дощатые |  |
| 7. | Проемы: |  |  |
|  | окна | 2-створчатые филенчатые |  |
|  | двери |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка | Шпаклевка стен потолки обои |  |
|  | внутренняя | обои |  |
|  | наружная |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, |  |  |
|  | санитарно-техническое и иное |  |  |
|  | оборудование: |  |  |
|  | ванны напольные | имеется |  |
|  | электроплиты |  |  |
|  | телефонные сети | имеется |  |
|  | оборудование сети проводного |  |  |
|  | радиовещания | имеется |  |
|  | сигнализация |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |
|  | лифт | имеется |  |
|  | вентиляция |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные |  |  |
|  | коммуникации и оборудование для |  |  |
|  | предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | электроснабжение | имеется |  |
|  | холодное водоснабжение | имеется | Замена лежаков |
|  | горячее водоснабжение | имеется | Замена лежаков |
|  | водоотведение | имеется |  |
|  | газоснабжение | имеется |  |
|  | отопление (от внешних котельных) | имеется | Замена лежаков |
|  | отопление (от домовой котельной) |  |  |
|  | печи |  |  |
|  | калориферы |  |  |
|  | АГВ |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 11. | Крыльца | имеется |  |

___________________________________________________________________________________

(Должность, ФИО руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

(подпись)	                                               (ФИО)

"	"	20	г.                 МП.