Утверждаю:

Глава муниципального образования

«Родниковское городское поселение»   Родниковского муниципального района

_______________________А.Б. Малов.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  м-н Шагова,6

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _

__________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки _447_____________________________________

4. Год постройки  1975 г.

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ____________________________________________________________

__________________________________________________________________

6. Степень фактического износа 21,42 %

7. Год последнего капитального ремонта _______________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу _____________________________________

9. Количество этажей             5

10. Наличие подвала                 имеется

11. Наличие цокольного этажа          нет

12. Наличие мансарды            нет

13. Наличие мезонина            нет

14. Количество квартир    70

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества __ кв.м______________________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания _______________

__________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) _____________________

18. Строительный объем      12939    куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками     3174,6 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  3173,6 кв. м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

________61,5___________ кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ___________________ кв. м

20. Количество лестниц          4 шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)    383,8  кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров   кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ________

___________ кв. м

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома 1584 кв.м

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)37:15:01 14  13:0002

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое Состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетонный |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Силикатный кирпич |  |
| 3. Перегородки | кирпичные |  |
| 4. Перекрытия чердачные междуэтажные подвальные (другое) | ж/бетонные ж/бетонные совмещенное |  |
| 5. Крыша | Рубероид 4 слоя на битуме | Требуется ремонт |
| 6. Полы | Дощатые ,окрашенные |  |
| - Проемы: окна двери (другое) | Двойные (створчатые) филенчатые |  |
| 8. Отделка внутренняя наружная (другое) | Окраска проемов, потолков Штукатурка стен | Выполнить косметический ремонт подъездов |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: ванны напольные электроплиты телефонные сети оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция (другое) | имеется Имеются Имеются имеется |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) (от домовой котельной) Печи Калориферы АГВ (другое) | Имеется Имеется Имеется Имеется имеется | Замена лежаков Замена лежаков |
| 11. Крыльца | Входная площадка |  |

__________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления,

__________________________________________________________________

уполномоченного устанавливать техническое состояние

__________________________________________________________________

многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_____________      				______________________

(подпись)          						(ф.и.о.)

"__" _____________ 20_ г.

М.П.