Утверждаю:

Глава муниципального образования

«Родниковское городское поселение»   Родниковского муниципального района

_______________________А.Б. Малов.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

I	.Адрес многоквартирного дома   мкр. Южный  д. 8

2.Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

___________________________________________________________________________________

3.Серия, тип постройки

4.Год постройки    1983 г

5.Степень износа по данным государственного технического учета

6.Степень фактического износа   19,13%

7.Год последнего капитального ремонта

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным или подлежащим

сносу

9.Количество этажей   9

10.Наличие подвала  технический

I1	.Наличие цокольного этажа  нет

12.Наличие мансарды   - нет

13.Наличие мезонина  - нет

14.Количество квартир  113

15.Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  - 2

____________________________________________________________________________________16.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в   многоквартирном доме

непригодными для проживания

17.Перечень жилых помещений, признанных непригодными для   проживания (с указанием реквизитов   правовых       актов   о   признании   жилых       помещений   непригодными   для

проживания)

18.Строительный объем    32422         	куб.м

19.Площадь:

а)многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными

клетками  	кв.м

б)	жилых помещений (общая площадь квартир)  6181        3853,7- жил.     кв. мет.

в)	нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме )  -	кв.м

г)	помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав

общего имущества в многоквартирном доме)	кв.м

20.Количество лестниц    3	шт.

21.Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  322	кв.м

22.Уборочная площадь общих коридоров    -	кв.м

23 .Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи,

чердаки, технические подвалы)     -	кв.м

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества   многоквартирного

Дома    2362	кв.м

25.Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 37:15:01  19  04:0008

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № | Наименование конструктивных | Описание элементов | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | элементов | (материал, конструкция | элементов общего |
|  |  | или система, | имущества |
|  |  | отделка и прочее) | многоквартирного дома |
| 1. | Фундамент | ленточный |  |
| 2. | Наружные и внутренние | Кирпичные |  |
|  | капитальные стены |  |  |
| 3. | Перегородки | гипсолит |  |
| 4. | Перекрытия: |  |  |
|  | чердачные |  |  |
|  | междуэтажные | ж/б |  |
|  | подвальные |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 5. | Крыша | линокром |  |
| 6. | Полы | дощатые |  |
| 7. | Проемы: |  |  |
|  | окна | 2- створчатые |  |
|  | двери | заводские |  |
|  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка | Штук-ка, обои |  |
|  | внутренняя |  |  |
|  | наружная | - |  |
|  | (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, |  |  |
|  | санитарно-техническое и иное |  |  |
|  | оборудование: |  |  |
|  | ванны напольные | имеется |  |
|  | электроплиты | - |  |
|  | телефонные сети | имеется |  |
|  | оборудование сети проводного |  |  |
|  | радиовещания |  |  |
|  | сигнализация | - |  |
|  | мусоропровод |  |  |
|  | лифт | имеется |  |
|  | вентиляция | - |  |
|  | (другое) |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные |  |  |
|  | коммуникации и оборудование для |  |  |
|  | предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | электроснабжение | имеется |  |
|  | холодное водоснабжение | имеется |  |
|  | горячее водоснабжение | имеется | Замена лежаков |
|  | водоотведение | имеется | Замена лежаков |
|  | газоснабжение | имеется |  |
|  | отопление (от внешних котельных) | имеется | Замена лежаков |
|  | отопление (от домовой котельной) |  |  |
|  | печи |  |  |
|  | калориферы |  |  |
|  | АГВ |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 11. | Крыльца | Вх.площадка |  |

___________________________________________________________________________________

(Должность, ФИО руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

(подпись)	                                               (ФИО)

"	"	20	г.              МП.