Утверждаю:

Глава муниципального образования

«Родниковское городское поселение»   Родниковского муниципального района

_______________________А.Б. Малов.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

I	.Адрес многоквартирного дома         ул.Маяковского,1

2.Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

___________________________________________________________________________________

3.Серия, тип постройки  кирпичный

4.Год постройки 1972

5.Степень износа по данным государственного технического учета

6.Степень фактического износа 26,20%

7.Год последнего капитального ремонта

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным или подлежащим

сносу _____________________________________________________________________________

9.Количество этажей  5

10.Наличие подвала

I1	.Наличие цокольного этажа

12.Наличие мансарды

13.Наличие мезонина

14.Количество квартир 7 0

15.Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

____________________________________________________________________________________16.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в   многоквартирном доме

непригодными для проживания

17.Перечень жилых помещений, признанных непригодными для   проживания (с указанием реквизитов   правовых       актов   о   признании   жилых       помещений   непригодными   для

проживания)

18.Строительный объем12725	куб.м

19.Площадь:

а)многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными

клетками   3146,5  кв.м

б)	жилых помещений (общая площадь квартир) 3146,5кв.м

в)	нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме )	кв.м

г)	помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав

общего имущества в многоквартирном доме)	кв.м

20.Количество лестниц   4    	шт.

21.Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 276 кв.м

22.Уборочная площадь общих коридоров	кв.м

23 .Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи,

чердаки, технические подвалы)	кв.м

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества   многоквартирного

дома 1497  кв.м

25.Кадастровый номер земельного участка (при его наличии ) 37:15:01  15  14:0001

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № | Наименование конструктивных | Описание элементов | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | элементов | (материал, конструкция | элементов общего |
|  |  | или система, | имущества |
|  |  | отделка и прочее) | многоквартирного дома |
| 1. | Фундамент | ж/бетонные сваи | Удовл. |
| 2. | Наружные и внутренние | Силикатный кирпич | Удовл. |
|  | капитальные стены |  |  |
| 3. | Перегородки | гипсолитовые | хорошее |
| 4. | Перекрытия: |  |  |
|  | чердачные |  |  |
|  | междуэтажные | сборные ж/бетонные плиты |  |
|  | подвальные |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 5. | Крыша | линокром бббббитубитумномастике |  |
| 6. | Полы | Дощатые окрашенные. | Удовл. |
| 7. | Проемы: |  |  |
|  | окна | Двойные створчатые |  |
|  | двери | филенчатые | Удовл. |
|  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка | Штукатурка стен, пот-ка |  |
|  | внутренняя | Окна проемов | Удовл. |
|  | наружная | Штукатурка откосов |  |
|  | (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, |  |  |
|  | санитарно-техническое и иное |  |  |
|  | оборудование: |  |  |
|  | ванны напольные |  |  |
|  | электроплиты |  |  |
|  | телефонные сети | имеется |  |
|  | оборудование сети проводного |  |  |
|  | радиовещания | имеется |  |
|  | сигнализация |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |
|  | лифт |  |  |
|  | вентиляция | имеется |  |
|  | (другое) |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные |  |  |
|  | коммуникации и оборудование для |  |  |
|  | предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | электроснабжение | имеется |  |
|  | холодное водоснабжение | имеется | Замена системы |
|  | горячее водоснабжение |  |  |
|  | водоотведение | имеется |  |
|  | газоснабжение | имеется | Замена системы |
|  | отопление (от внешних котельных) | имеется | Замена системы |
|  | отопление (от домовой котельной) |  |  |
|  | печи |  |  |
|  | калориферы |  |  |
|  | АГВ |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 11. | Крыльца | Вх.площадка | Удовл. |

___________________________________________________________________________________

(Должность, ФИО руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

(подпись)	                                               (ФИО)

"	"	20	г.               МП.