Приложение № 6

к конкурсной документации

Порядок проведения осмотра претендентами и другими

заинтересованными лицами объекта конкурса по отбору

управляющей организации для управления

многоквартирным домом

1. Организатор конкурса или по его поручению специализированная организация в соответствии с датой и временем указанными в извещении о проведении конкурса, организуют проведение осмотра претендентами и другими заинтересованными лицами объектов конкурса. Организатор конкурса или по его поручению специализированная организация организует проведение таких осмотров каждые пять рабочих дней с даты опубликования извещения о проведении конкурса, но не позднее, чем за два рабочих дня до даты срока подачи заявок на участие в конкурсе.

2. Порядок проведения осмотров жилых зданий осуществляется следующим образом:

2.1. Проверка фундамента дома (наличие трещин, разрушений, отмостки)

2.2. Проверка состояния стен дома (состояние кирпичной кладки, деревянных конструкций)

2.3. Состояние (мягкой, жесткой) кровли, чердачных перекрытий, обрешетки кровли, внутреннего водоотвода с крыш зданий, водосточных труб.

2.4. Состояние газоходов, вентканалов, оголовок вытяжных труб.

2.5. Состояние мест общего пользования (подъездов, внешний вид, состояние лестничных маршей, наличие оконных рам и стекол, козырьков на входе в подъезд.).

2.6. Состояние инженерных коммуникаций (холодное, горячее водоснабжение, канализация, запорные устройства. Проверка отопительных печей.).

2.7. Проверка выгребных ям, канализационных отстойников.

2.8. Осмотр электрооборудования дома.

2.9. Состояние внутридомового газового оборудования.

2.10. Состояние инженерных коммуникаций на вводе в дом (тепло- водоснабжение, канализация, электрический кабель, газопровод).

2.11. Состояние придомовой территории (пешеходный тротуар, наличие малых форм и спортивных площадок.

3. При проведении осмотров руководствоваться Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными Постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 г. № 170.

ГРАФИК

проведения осмотра претендентами и другими заинтересованными

лицами объекта конкурса по отбору управляющей организации

для управления многоквартирным домом

в МО «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области»

| № п/п | Номер лота | Время проведения осмотра | Ответственный за проведение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Лот № 1 | Каждые пять рабочих дней с даты опубликования извещения о проведении конкурса | Организатор конкурса |
|  | Лот № 2 | Каждые пять рабочих дней с даты опубликования извещения о проведении конкурса | Организатор конкурса |
|  | Лот № 3 | Каждые пять рабочих дней с даты опубликования извещения о проведении конкурса | Организатор конкурса |
|  | Лот № 4 | Каждые пять рабочих дней с даты опубликования извещения о проведении конкурса | Организатор конкурса |
|  | Лот № 5 | Каждые пять рабочих дней с даты опубликования извещения о проведении конкурса | Организатор конкурса |
|  | Лот № 6 | Каждые пять рабочих дней с даты опубликования извещения о проведении конкурса | Организатор конкурса |
|  | Лот № 7 | Каждые пять рабочих дней с даты опубликования извещения о проведении конкурса | Организатор конкурса |
|  | Лот № 8 | Каждые пять рабочих дней с даты опубликования извещения о проведении конкурса | Организатор конкурса |
|  | Лот № 9 | Каждые пять рабочих дней с даты опубликования извещения о проведении конкурса | Организатор конкурса |