Утверждаю:

Глава муниципального образования

«Родниковское городское поселение»   Родниковского муниципального района

_______________________А.Б. Малов.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

I	.Адрес многоквартирного дома   пос. Лахтина д. 16

2.Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

___________________________________________________________________________________

3.Серия, тип постройки

4.Год постройки    1949 г

5.Степень износа по данным государственного технического учета

6.Степень фактического износа   100%

7.Год последнего капитального ремонта

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным или подлежащим

сносу

9.Количество этажей   2

10.Наличие подвала     нет

I1	.Наличие цокольного этажа  нет

12.Наличие мансарды   -нет

13.Наличие мезонина  -нет

14.Количество квартир  12

15.Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  - нет

____________________________________________________________________________________16.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в   многоквартирном доме

непригодными для проживания

17.Перечень жилых помещений, признанных непригодными для   проживания (с указанием реквизитов   правовых       актов   о   признании   жилых       помещений   непригодными   для

проживания)

18.Строительный объем    2433	куб.м

19.Площадь:

а)многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными

клетками   617,5	кв.м

б)	жилых помещений (общая площадь квартир)  617,5  кв. мет.

в)	нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме )  -	кв.м

г)	помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав

общего имущества в многоквартирном доме)  	кв.м

20.Количество лестниц    2	шт.

21.Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 82,3	кв.м

22.Уборочная площадь общих коридоров    -	кв.м

23 .Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи,

чердаки, технические подвалы)     -	кв.м

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества   многоквартирного

Дома  782	кв.м

25.Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)37:15:01  11  01:0006

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № | Наименование конструктивных | Описание элементов | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | элементов | (материал, конструкция | элементов общего |
|  |  | или система, | имущества |
|  |  | отделка и прочее) | многоквартирного дома |
| 1. | Фундамент | Кирпично-лент. | Ремонт цоколя |
| 2. | Наружные и внутренние | бревенчатые | Требуется ремонт |
|  | капитальные стены |  |  |
| 3. | Перегородки |  |  |
| 4. | Перекрытия: | Деревян. Отеплен. |  |
|  | чердачные |  |  |
|  | междуэтажные | ж/б |  |
|  | подвальные |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 5. | Крыша | шифер | Требуется ремонт |
| 6. | Полы | Дощатые,. окраска |  |
| 7. | Проемы: |  |  |
|  | окна | 2-створчатые |  |
|  | двери | филенчатые | Требуется ремонт |
|  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка | Окраска потолка. пола |  |
|  | внутренняя |  |  |
|  | наружная | Штукатурка стен | Требуется ремонт |
|  | (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, |  |  |
|  | санитарно-техническое и иное |  |  |
|  | оборудование: |  |  |
|  | ванны напольные |  |  |
|  | электроплиты | - |  |
|  | телефонные сети |  |  |
|  | оборудование сети проводного |  |  |
|  | радиовещания | имеется |  |
|  | сигнализация | - |  |
|  | мусоропровод |  |  |
|  | лифт |  |  |
|  | вентиляция | - |  |
|  | (другое) |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные |  |  |
|  | коммуникации и оборудование для |  |  |
|  | предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | электроснабжение | имеется |  |
|  | холодное водоснабжение | имеется | Замена системы |
|  | горячее водоснабжение |  |  |
|  | водоотведение | имеется | Замена лежаков |
|  | газоснабжение | имеется | Замена системы |
|  | отопление (от внешних котельных) | имеется | Замена системы |
|  | отопление (от домовой котельной) |  |  |
|  | печи |  |  |
|  | калориферы |  |  |
|  | АГВ |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 11. | Крыльца | Вх площадка |  |

___________________________________________________________________________________

(Должность, ФИО руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

(подпись)	                                               (ФИО)

"	"	20	г.                МП.