Перечень работ и услуг, выполняемых управляющей организацией

Общество с ограниченной ответственностью

(ООО «Энергетик)

| Наименование работ в соответствии с перечнем работ, указанным в договоре управления МКД, заключенном с собственниками помещений | Периодичность работ |
| --- | --- |
| Вывоз ТБО | 2 раза в неделю |
| Захоронение ТБО | 2 раза в неделю |
| Работы и услуги по управлению МКД | постоянно |
| Опрессовка отопительной системы | 2 раза в год, по окончанию и перед началом отопительного периода |
| Проведение технических осмотров в системах электротехнических устройств, подготовка к работе в зимних условиях | 1 раз в год |
| Обслуживание ВДГО | 1 раз в 3 года |
| Проверка исправности дымоходов и вентканалов Проверка наличия тяги в дымовент-каналах | 2 раза в год 1 раз в год |
| Обслуживание прибора общедомового учета эл.энергии | постоянно |
| Техническое обслуживание и устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения, канализации, теплоснабжения | 1 раз в квартал |
| Аварийное обслуживание (содержание аварийно-диспетчерской службы) | постоянно |
| Выполнение заявок населения | по мере обращения граждан, в рамках запланированных средств |